質問回答書

| 案件番号 | 5031000339 |
| --- | --- |
| 案件名 | 逸見保育園耐震補強その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 数量内訳書、別紙明細、別紙00-0006の小幅ネット張りの供用1日賃料と記載がありますが1日の賃料の単価でよろしいですか。 | 摘要欄に供用１日と表記しておりますが、供用170日の誤りです。積算上は供用170日で計上しています。 |
| ２ | 数量内訳書、別紙明細、別紙00-0033のガス配管工事がすべて1式になっており数量・金額も不明です。ご指示いただけますか。 | 別添資料参照 なお、内訳の合計額は仕分け１内訳（P.4） に記載の通り １式 1,564,659円です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）