質問回答書

| 案件番号 | 5031900134 |
| --- | --- |
| 案件名 | 馬堀ポンプ所改修 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 1)直接仮設の足場損料及び災害防止の設置期間をお教え下さい。 | 足場の設置期間は、６０日間です。災害防止の設置期間は、足場設置期間より１０日間短い設置期間になります |
| ２ | 2)解体・処分 発生材積込み運搬の積込み方法、運搬ダンプ種類、運搬距離をお教え下さい。また、発生材処分費は、混合廃棄物(石膏ボード除く)で良いですか。 | 発生材積込は人力積込で、運搬ダンプ種類は２ｔ積級・運搬距離は８．０ｋｍ以下です。 発生材処分費は、がれき類その他としています。 |
| ３ | 3)防水 ドレイン周囲改修①とありますが、左官、防水にありません。設計でどのように積算しているのかお教え下さい。 | 少量の為、防水工の労務単価を採用しています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）