質問回答書

| 案件番号 | 市立久里浜小学校ほか３校構内情報通信網改修工事 |
| --- | --- |
| 案件名 | 5031000004 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・位置ボックス、ジョイントボックスの数量をご教授願います。 | ・位置ボックス 0個 ・ジョイントボックス 0個 |
| ２ | ・プルボックスの大きさをご指示ご教授願います。 | すべて150角×150d です。 |
| ３ | ・撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 撤去費 ・市立久里浜小学校 電線管 G22 13.0m 電線管 E19 3.0m プルボックス 150角×150d，SUS 5個 VVFケーブル(天井) 2.0-3C 11.0m UTPケーブル 0.5-4P 36.0m LAN用コンセント分電盤1LC-1 1面 LAN用コンセント分電盤1LC-3 1面 情報コンセント盤 1面 ・市立高坂小学校 電線管 G22 17.0m プルボックス 150角×150d，SUS 6個 VVFケーブル(天井) 2.0-3C 10.0m UTPケーブル 0.5-4P 97.0m ブレーカー ELB2P50AF 1個 情報コンセント盤 1面 ・市立明浜小学校 電線管 G16 9.0m 電線管 E25 51.0m プルボックス 150角×150d，SUS 2個 VVFケーブル(管内) 2.0-3C 5.0m UTPケーブル 0.5-4P 66.0m LAN用コンセント分電盤No.4 1面 情報コンセント盤 1面 ・市立小原台小学校 電線管 G22 7.0m 電線管 E19 63.0m プルボックス 150角×150d，SUS 2個 VVFケーブル(管内) 2.0-3C 45.0m UTPケーブル 0.5-4P 61.0m メディアコンバータ 2個 LAN用コンセント分電盤1LC-A 1面 情報コンセント盤 1面 処分費 ・市立久里浜小学校 プラスチック 18.00㎏ 鉄A(電線管,ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,盤等) 38.00㎏ ｽﾃﾝﾚｽ(SUS製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,盤等) 9.00㎏ ・市立高坂小学校 プラスチック 46.00㎏ 鉄A(電線管,ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,盤等) 33.00㎏ ｽﾃﾝﾚｽ(SUS製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,盤等) 10.00㎏ ・市立明浜小学校 プラスチック 31.00㎏ 鉄A(電線管,ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ，盤等) 60.00㎏ ｽﾃﾝﾚｽ(SUS製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ，盤等) 3.00㎏ ・市立小原台小学校 プラスチック 36.0kg 鉄A(電線管,ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,盤等) 57.00㎏ ｽﾃﾝﾚｽ(SUS製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ，盤等) 3.00㎏ |
| ４ | ・貫通処理箇所はすべて防火区画貫通処理の対象と考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）