質問回答書

| 案件番号 | 市立桜小学校ほか３校構内情報通信網改修工事 |
| --- | --- |
| 案件名 | 5031000003 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・位置ボックス、ジョイントボックスの数量をご教授願います。 | ・市立桜小学校 １個 ・市立田戸小学校 なし ・市立山崎小学校 ４個 ・市立豊島小学校 なし |
| ２ | ・プルボックスの大きさをご指示ご教授願います。 | ・市立桜小学校 200角×100d、400角×200d ・市立田戸小学校 400角×200d ・市立山崎小学校 400角×200d、400角×300d ・市立豊島小学校 300角×200d、400角×200d 400角×300d、500角×400d |
| ３ | ・撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 撤去費 ・市立桜小学校 電線管 E19 6.0m 電線管 E25 16.0m VVFケーブル(管内) 2.0-3C 16.0m VVFケーブル(天井) 2.0-3C 3.0m UTPケーブル 0.5-4P 6.0m 情報コンセント盤 1面 電源分岐盤 1面 ・市立田戸小学校 電線管 G16 18.0m 電線管 E19 21.0m 電線管 E25 35.0m プルボックス 300角×200d 3個 プルボックス 300角×200d SUS 2個 VVFケーブル(管内) 2.0-3C 35.0m VVFケーブル(天井) 2.0-3C 4.0m UTPケーブル 0.5-4P 39.0m 情報コンセント盤 1面 電源分岐盤 1面 ・市立山崎小学校 電線管 E19 7.0m 電線管 E25 43.0m プルボックス 300角×200d 1個 VVFケーブル(管内) 2.0-3C 43.0m UTPケーブル 0.5-4P 7.0m 情報コンセント盤 1面 電源分岐盤 1面 ・市立豊島小学校 電線管 E19 10.0m 電線管 E25 10.0m VVFケーブル(管内) 2.0-3C 10.0m VVFケーブル(天井) 2.0-3C 27.0m UTPケーブル 0.5-4P 10.0m 情報コンセント盤 1面 電源分岐盤 1面 処分費 ・市立桜小学校 プラスチック 4.0kg 鉄A 24.0kg ・市立田戸小学校 プラスチック 24.0kg 鉄A 82.0kg ステンレス 11.0kg ・市立山崎小学校 プラスチック 10.0kg 鉄A 48.0kg ・市立豊島小学校 プラスチック 9.0kg 鉄A 22.0kg |
| ４ | ・貫通処理箇所はすべて防火区画貫通処理の対象と考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）