質問回答書

| 案件番号 | 市立追浜小学校ほか３校構内情報通信網改修工事 |
| --- | --- |
| 案件名 | 5031000008 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・位置ボックス、ジョイントボックスの数量をご教授願います。 | 位置ボックス、ジョイントボックスの数量は下記のとおりです。 ・市立追浜小学校 2個 ・市立夏島小学校 8個 ・市立浦郷小学校 10個 ・市立船越小学校 6個 |
| ２ | ・プルボックスの大きさをご指示ご教授願います。 | プルボックスの大きさは下記のとおりです。 ・200角×200ｄ |
| ３ | ・撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 撤去費（運搬費含む）の内訳は下記のとおりです。 ・市立追浜小学校 撤去費 電線管G16 2.0ｍ 電線管E25 7.0ｍ プルボックス 3個 VVFケーブル(天井) 2.0mm-3C 14.0ｍ VVFケーブル(管内) 2.0mm-3C 15.0ｍ UTPケーブル（天井）0.5-4P 16.0ｍ UTPケーブル（管内）0.5-4P 44.0ｍ 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 31.0㎏ 鉄A 電線管等 26.0㎏ ・市立夏島小学校 撤去費 VVFケーブル(管内) 2.0mm-3C 6.0ｍ UTPケーブル（天井）0.5-4P 6.0ｍ LAN用コンセント分電盤 1面 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 3.0㎏ 鉄A 電線管等 15.0㎏ ・市立浦郷小学校 撤去費 VVFケーブル(管内) 2.0mm-3C 6.0ｍ UTPケーブル（天井）0.5-4P 6.0ｍ LAN用コンセント分電盤 1面 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 3.0㎏ 鉄A 電線管等 10.0㎏ ・市立船越小学校 撤去費 電線管G22 10.0ｍ 電線管E19 12.0ｍ プルボックス 200角×200ｄ 4個 VVFケーブル(管内) 2.0mm-3C 12.0ｍ UTPケーブル（天井）0.5-4P 6.0ｍ UTPケーブル（管内）0.5-4P 13.0ｍ 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 10.0㎏ 鉄A 電線管等 42.0㎏ |
| ４ | ・貫通処理箇所はすべて防火区画貫通処理の対象と考えてよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）