質問回答書

| 案件番号 | 市立田浦小学校ほか３校構内情報通信網改修工事 |
| --- | --- |
| 案件名 | 5031000026 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・コンセント用ボックス・アクセスポイント取付ボックス・ジョイントボックスの数量をご教授願います。 | 市立田浦小学校 A型1個用スイッチボックス 37個 ジョイントボックス 3個 市立長浦小学校 A型1個用スイッチボックス 36個 ジョイントボックス 2個 市立逸見小学校 A型1個用スイッチボックス 28個 ジョイントボックス 2個 市立沢山小学校 A型1個用スイッチボックス 23個 |
| ２ | ・プルボックスの大きさ数量別にご指示ご教授願います。 | 市立田浦小学校 200角×200ｄSPC 20個 200角×200ｄSPC ET付 4個 市立長浦小学校 200角×200ｄSPC 2個 市立逸見小学校 200角×200ｄSPC 18個 200角×200ｄSPC ET付 8個 200角×200ｄSUSWP 4個 市立沢山小学校 200角×200ｄSPC 14個 200角×200ｄSPC ET付 4個 200角×200ｄSUSWP 2個 |
| ３ | ・別紙内訳のUTPケーブルCAT6a 金額③と有りますがケーブルの成端を材工含む考えで良いでしょうか。でない場合は積算条件をご指示ご教授願います。 | よろしいです。 |
| ４ | ・撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 市立田浦小学校 撤去費 VVFケーブル2.0-3C（天井） 8ｍ UTPケーブル0.5-4P（天井） 8ｍ 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 4㎏ 鉄A 10㎏ 市立長浦小学校 撤去費 電線管E19 7ｍ 電線管E25 7ｍ VVFケーブル2.0-3C（管内） 7ｍ UTPケーブル0.5-4P（管内） 7ｍ 情報コンセント盤 1面 LAN用コンセント分電盤 1面 処分費 プラスチック 4㎏ 鉄A 23㎏ 市立逸見小学校 撤去費 電線管G22 6ｍ 電線管E19 25ｍ 電線管E25 26ｍ プルボックス 200角×200ｄ 7個 VVFケーブル2.0-3C（管内） 37ｍ VVFケーブル2.0-3C（天井） 7ｍ UTPケーブル（管内）0.5-4P 37ｍ UTPケーブル（天井）0.5-4P 37ｍ 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 41㎏ 鉄A 72㎏ 市立沢山小学校 撤去費 電線管E19 34ｍ 電線管E25 36ｍ プルボックス 200角×200ｄ 1個 VVFケーブル2.0-3C（管内） 36ｍ UTPケーブル（管内）0.5-4P 37ｍ UTPケーブル（天井）0.5-4P 20ｍ 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 32㎏ 鉄A 56㎏ |
| ５ | ・貫通処理箇所はコンクリート斫り貫通を別に積算するとの考えてよろしいでしょうか。その場合の積算条件をご教授願います。 | 同一と考えています。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）