質問回答書

| 案件番号 | 市立大塚台小学校ほか３校構内情報通信網改修工事 |
| --- | --- |
| 案件名 | 5031000016 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・コンセント用ボックス・アクセスポイント取付ボックス・ジョイントボックスの数量をご教授願います。 | 1.市立大塚台小学校 A型１個用スイッチボックス 60個 2.市立浦賀小学校 A型１個用スイッチボックス 57個 3.市立望洋小学校 A型１個用スイッチボックス 51個 4.市立走水小学校 A型１個用スイッチボックス 27個 |
| ２ | ・プルボックスの大きさ数量別にご指示ご教授願います。 | 1.市立大塚台小学校 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150角×150d SPC 1個 2.市立浦賀小学校 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150角×150d SUS WP 3個 3.市立望洋小学校 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150角×150d SUS WP 5個 4.市立走水小学校 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150角×150d SUS WP 1個 |
| ３ | ・別紙内訳のUTPケーブルCAT6a 金額③と有りますがケーブルの成端を材工含む考えで良いでしょうか。でない場合は積算条件をご指示ご教授願います。 | よろしいです。 |
| ４ | ・撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 1.市立大塚台小学校 撤去費 メディアコンバータ 2個 処分費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.00kg 2.市立浦賀小学校 撤去費 電線管 G16 20.0m 電線管 E25 15.0m ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150角×150d，SUS 3個 VVFケーブル(管内) 2.0-3C 5.0m UTPケーブル 0.5-4P 36.0m メディアコンバータ 2個 LAN用コンセント分電盤1LC-2A 1面 情報コンセント盤 1面 処分費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 17.00kg 鉄A 46.00㎏ ｽﾃﾝﾚｽ 5.00㎏ 3.市立望洋小学校 撤去費 電線管 G22 5.0m 電線管 E25 20.0m ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150角×150d，SUS 3個 VVFケーブル(管内) 2.0-3C 10.0m UTPケーブル 0.5-4P 49．0m 情報コンセント盤 1面 処分費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 24.00kg 鉄A 30.00㎏ ｽﾃﾝﾚｽ 5.00㎏ 4.市立走水小学校 撤去費 電線管 E25 15.0m VVFケーブル(天井) 2.0-3C 5.0m UTPケーブル 0.5-4P 63.0m LAN用コンセント分電盤 1面 情報コンセント盤 1面 処分費 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 29.00kg 鉄A 25.00㎏ |
| ５ | ・貫通処理箇所はコンクリート斫り貫通を別に積算するとの考えてよろしいでしょうか。その場合の積算条件をご教授願います。 | 同一と考えています。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）