質問回答書

| 案件番号 | 5031000017 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立公郷小学校ほか３校構内情報通信網改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・位置ボックスの数量をご教授願います。 | 市立公郷小学校 ジョイントボックス 8個 市立池上小学校 ジョイントボックス 9個 市立鶴久保小学校 ジョイントボックス 2個 市立衣笠小学校 無し |
| ２ | ・プルボックスの大きさをご教授願います。 | 市立公郷小学校 300角×250ｄSPC 300角×250ｄSUSWP 市立池上小学校 300角×250ｄSUSWP 市立鶴久保小学校 300角×250ｄSUSWP 市立衣笠小学校 300角×250ｄSPC |
| ３ | ・撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 市立公郷小学校 撤去費 VVFケーブル2.0-3C 15ｍ UTPケーブル0.5-4P 15ｍ 情報コンセント盤 1面 分電盤改修No.1 1面 分電盤改修No.2 1面 処分費 プラスチック 10㎏ 鉄A 5㎏ 市立池上小学校 撤去費 VVFケーブル2.0-3C 18ｍ UTPケーブル0.5-4P 18ｍ 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 11㎏ 鉄A 5㎏ 市立鶴久保小学校 撤去費 VVFケーブル2.0-3C 16ｍ UTPケーブル0.5-4P 16ｍ 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 9㎏ 鉄A 5㎏ 市立衣笠小学校 撤去費 VVFケーブル2.0-3C 12ｍ UTPケーブル0.5-4P 12ｍ 情報コンセント盤 1面 処分費 プラスチック 7㎏ 鉄A 5㎏ |
| ４ | ・UTPケーブルの単価に成端費は含まれるのでしょうか。 | 含まれています。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）