質問回答書

| 案件番号 | 5031000049 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立富士見小学校ほか３校構内情報通信網改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・コンセント用ボックス・アクセスポイント取付ボックス・ジョイントボックスの数量をご指示願います。 | 市立富士見小学校 ・A型1個用スイッチボックス 41個 ・ジョイントボックス 6個 市立武山小学校 ・A型1個用スイッチボックス 46個 ・B型1個用スイッチボックス 9個 ・ジョイントボックス 4個 市立荻野小学校 ・A型1個用スイッチボックス 40個 ・ジョイントボックス 6個 市立長井小学校 ・A型1個用スイッチボックス 42個 ・B型1個用スイッチボックス 8個 ・ジョイントボックス 2個 |
| ２ | ・プルボックスのサイズをご指示願います。 | 市立富士見小学校 ・200角×200ｄSPC ・200角×200ｄSUSWP 市立武山小学校 ・200角×200ｄSPC 市立荻野小学校 ・200角×200ｄSPC 市立長井小学校 ・200角×200ｄSPC |
| ３ | ・撤去数量及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 市立富士見小学校 撤去費 ・電線管 (E19) 41ｍ ・VVFケーブル2.0-3C 41ｍ ・UTPケーブル0.5-4P 54ｍ 情報コンセント盤 1面 処分費 ・プラスチック 32㎏ ・鉄A 26㎏ 市立武山小学校 撤去費 ・電線管 (E19) 2ｍ ・電線管 (E25) 2ｍ ・VVFケーブル2.0-3C 9ｍ ・UTPケーブル0.5-4P 66ｍ ・情報コンセント盤 1面 処分費 ・プラスチック 32㎏ ・鉄A 7㎏ 市立荻野小学校 撤去費 ・VVFケーブル2.0-3C 6ｍ ・LAN用ｺﾝｾﾝﾄ盤 2面 ・情報コンセント盤 1面 処分費 ・プラスチック 1㎏ ・鉄A 15㎏ 市立長井小学校 撤去費 ・VVFケーブル2.0-3C 8ｍ ・LAN用ｺﾝｾﾝﾄ分電盤 1面 処分費 ・プラスチック 1㎏ ・鉄A 7㎏ |
| ４ | ・UTPケーブルの単価に成端費は含まれるのでしょうか。 | UTPケーブルの単価に成端費も含まれています。 |
| ５ | ・貫通処理箇所はコンクリート斫り貫通を同一で積算すると考えてよろしいでしょうか。 | 貫通処理箇所はコンクリート斫り貫通を同一で積算すると考えてよろしいです。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）