質問回答書

| 案件番号 | 5031000090 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立鷹取小学校学童クラブ改修電気設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | プルボックス詳細をご教授お願い致します。 | 150角×100 SPC 3個 150角×100 SUS 3個 500角×300 SUS 5個 |
| ２ | 撤去・処分詳細をご教授お願い致します。 | 撤去 メタルモール A型 8ｍ 位置ボックス 2個 ビニル電線 275ｍ VVFケーブル(管内) 8ｍ タンブラスイッチ1P15A×1 2個 タンブラスイッチ1P15A×3 2個 ブレーカー MCB3P100AF 1個 蛍光灯(吊下)40W×1 4個 蛍光灯(吊下)40W×2 14個 直列ユニット(中間) 1個 スポット感知器 差動式 1個 処分 プラスチック 8㎏ 鉄A 5㎏ 鉄B 56㎏ |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）