質問回答書

| 案件番号 | 5031000092 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立久里浜中学校校舎電灯改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 撤去・処分詳細をご教授お願い致します。 | 撤去費 メタルモールA型 56.0m レースウェイA型 48.0m ビニル電線1.6mm 258.0m ビニル電線2.0mm 737.0m VVFケーブル2.0mm-3C 44.0m タンブラスイッチ1P15Ax1 9個 タンブラスイッチ1P15Ax2 11個 タンブラスイッチ1P15Ax3 1個 蛍光灯40Wx1 20個 蛍光灯40Wx2 72個 処分費 プラスチック 42.00kg 鉄A電線管等 103.00kg 鉄B 290.00kg |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）