質問回答書

| 案件番号 | 5031000116 |
| --- | --- |
| 案件名 | 教育研究所受変電設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 1.電気設備 撤去費 レースウェイ 21ｍ ビニル電線 1.6㎜ 98ｍ ビニル電線 2.0㎜ 15ｍ CVケーブル 3.5-2C 23ｍ FPケーブル 2.0-2C 40ｍ FPケーブル 60sq-3C 46ｍ FPケーブル 150sq-3C 23ｍ FPケーブル 250sq-3C 20ｍ 6kvCVT 38sq 91ｍ タンブラスイッチ 1P15A×2 1個 蛍光灯 直付 40W×2 9台 受変電盤 閉鎖型 7.2kv 12.5kA 3面 低圧盤 閉鎖型 盤幅800超過 4面 変圧器 単相 100kvA 2台 変圧器 三相 100kvA 1台 変圧器 三相 200kvA 1台 コンデンサー 三相 50kvar 2台 処分費 プラスチック 12㎏ 鉄A 7,239㎏ 鉄B 30㎏ ケーブル(低圧) 190㎏ ケーブル(高圧) 91㎏ 廃油 481㎏ 仮設備 撤去費 電線管 FEP50 170ｍ 電線管 FEP80 235ｍ 電線管 FEP125 44ｍ CETケーブル 38sq 170ｍ CETケーブル 150sq 323ｍ 仮設受変電盤 4面 仮設分電盤 2面 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）