質問回答書

| 案件番号 | 5031000155 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立武山小学校体育館改修電気設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 撤去費 （運搬費含む） 撤去費 細目内訳書及び運搬距離を 教えてください。 | 撤去費 電線管 G28 10ｍ ケーブルラック Ｗ400 57ｍ ビニル電線 1.6㎜ 122ｍ ビニル電線 2.0㎜ 232ｍ ビニル電線 5.5ｓｑ 10ｍ ＶＶＦケーブル2.0-3Ｃ 1883ｍ ＶＶＦケーブル2.0-2Ｃ 16ｍ ＶＶＦケーブル1.6-3Ｃ 47ｍ ＶＶＦケーブル1.6-2Ｃ 50ｍ ＣＶケーブル 8ｓｑ-3Ｃ 10ｍ ＡＥケーブル 1.2-2Ｃ 28ｍ 構内ケーブル 1.2-1Ｐ 105ｍ コンセント 2Ｐ１５Ａ×1 10個 自動点滅器 1個 リモコンスイッチ 1Ｌ 1個 リモコンスイッチ 4Ｌ 1個 リモコンスイッチ 8Ｌ 4個 白熱灯 埋込 12個 白熱灯 ブラケット 5個 HID灯 直付400ｗ 42個 誘導灯 Ｂ級 3個 子時計 壁掛 1個 空気管 1125ｍ 運搬距離 ２ｔダンプ車片道距離概ね25km |
| ２ | 処分費について 細目内訳書を教えてください。 | 処分費 ブラスチック 403㎏ 鉄Ａ 112㎏ 鉄Ｂ 227㎏ |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）