質問回答書

| 案件番号 | 5031000189 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立公郷中学校屋上改修その他電気設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | ・撤去費 電線管 G22 147m 電線管 G28 4m 電線管 G36 25m 電線管 G54 48m 電線管 G70 57m 金属性可とう電線管 PV24 12m 金属性可とう電線管 PV38 5m 金属性可とう電線管 PV76 4m プルボックス 200角×100d ,SUS 1 個 プルボックス 200角×100d ,SUS（再使用） 1 個 プルボックス 300角×300d ,SUS（再使用） 4 個 プルボックス 400角×300d ,SUS（再使用） 2 個 プルボックス 500角×500d ,SUS（再使用） 1 個 ビニル電線 2.0mm 195m ビニル電線 5.5sq 480m ビニル電線 8sq 30m ビニル電線 14sq 48m ビニル電線 22sq 61m ビニル電線 38sq 89m ビニル電線 60sq 143m ビニル電線 100sq 183m 同軸ケーブル 5C-2V 2m 空調電源盤（再使用）6面 空調電源盤用基台 SUS製 底板共 6個 アンテナマスト 屋上 1個 ・処分費 プラスチック 43kg 鉄A 電線管等 764kg ステンレス SUS製プルボックス等 92kg 電線 288kg |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）