質問回答書

| 案件番号 | 5031000194 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立鶴久保小学校体育館電灯改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 撤去・処分の明細及び新設プルボックス の寸法をご教授願います。 | 撤去 電線管、E19、8.0m 電線管、E25、48.0m 電線管、E31、6.0m 電線管、E39、38.0m メタルモール、A型、2.0m 安定器箱、500角×150d、2個 プルボックス、100角×100d、SUS、2個 プルボックス、250角×150d、SUS、2個 ビニル電線、1.6mm、275.0m ビニル電線、2.0mm、693.0m VVFケーブル(管内)、1.6-2C、47.0m VVFケーブル(管内)、1.6-3C、8.0m VVFケーブル(管内)、2.0-2C、14.0m VVFケーブル(天井)、1.6-2C、146.0m VVFケーブル(天井)、1.6-3C、92.0m VVFケーブル(天井)、2.0-2C、98.0m VVFケーブル(天井)、2.0-3C、44.0m CVケーブル、38sqs-3C、48.0m HPケーブル、1.2-2C、107.0m MVVS0.5-2C-S、64.0m タンブラスイッチ、1P15A×1、10個 タンブラスイッチ、1P15A×2、1個 タンブラスイッチ、1P15A×3、1個 コンセント、2P15A×1,×2、16個 白熱灯、埋込、1個 HID灯、250W、直付け、13個 HID灯、400W、直付け、16個 蛍光灯(露出)、20W×1、5個 蛍光灯(露出)、40W×1、12個 蛍光灯(露出)、20W×2、2個 蛍光灯(露出)、40W×2、5個 誘導灯、B級、5個 体育館電灯分電盤、1面 電源分岐箱、1面 スポット型感知器、差動式、1個 処分 プラスチック、94.0kg 鉄A、146.0kg 鉄B、259.0kg ステンレス、8.0kg ケーブル(低圧)、48.0kg 新設プルボックスの寸法 150角×150d、SUS、WP、1個 400角×400d、SUS、WP、3個 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）