質問回答書

| 案件番号 | 5031000196 |
| --- | --- |
| 案件名 | 西行政センター空調電源その他電気設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備・撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います。 | 撤去の細目明細は下記のとおりです。 電線管G28 5.0ｍ 電線管E31 91.0ｍ 電線管E39 13.0ｍ 電線管F101 2.0ｍ メタルモールA型 再利用 14.0ｍ メタルモールA型 4.0ｍ メタルモールB型 2.0ｍ メタルモールC型 2.0ｍ プルボックス600角×600ｄSUS製 2個 位置ボックス 97個 ビニル電線 1.2ｍｍ 467ｍ ビニル電線 1.6ｍｍ 486ｍ ビニル電線 2.0ｍｍ 3,958ｍ ビニル電線 5.5sq 108ｍ ビニル電線 14sq 19ｍ ビニル電線 38sq 2ｍ VVFケーブル（管内）1.6mm-2C 4ｍ VVFケーブル（管内）再利用1.6mm-2C 4ｍ VVFケーブル(管内) 1.6mm-3C 6ｍ VVFケーブル（天井）1.6mm-2C 1,429ｍ VVFケーブル（天井）1.6mm-3C 145ｍ VVFケーブル（天井）2.0mm-2C 63ｍ VVFケーブル（天井）2.0mm-3C 604ｍ CVケーブル 3.5sq-3C 37m CVケーブル 5.5sq-3C 51m CVケーブル 5.5sq-4C 8m CVケーブル 8sq-3C 48m CVケーブル 14sq-3C 9m CVケーブル 38sq-3C 19m CVTケーブル 200sq-3C 1m CVTケーブル 325sq-3C 1m FPケーブル 2.0mm-2C 569m 電子ボタンケーブル再利用 0.4mm-2P 2m AEケーブル 再利用 1.2mm-2C 14m 構内ケーブル 0.9mm-15ｐ 96m 同軸ケーブル 5C-FB 6m タンブラスイッチ 1P15A×1 12個 タンブラスイッチ 1P15A×2 6個 タンブラスイッチＡ 11個 (1P15A×2、2P15A×1、PL×1) タンブラスイッチＢ 1個 (1P15A×3、2P15A×3、PL×3) タンブラスイッチＣ 3個 (1P15A×4、2P15A×2、PL×2) タンブラスイッチＤ 3個 (1P15A×2、2P15A×2、PL×2) タンブラスイッチＥ 1個 (1P15A×4、2P15A×3、PL×3) タンブラスイッチ 2P15A×1、PL×1 9個 タンブラスイッチ 2P15A×2、PL×2 4個 スイッチ 2P15A×2、PL×2 1個 押しボタン 再利用 7個 表示灯 再利用 6個 リモコンスイッチ6L 4個 リモコンスイッチ12L 4個 リモコンリレー、トランス 69個 ブレーカー ELB3P50AF 1個 白熱灯 埋込灯 器具F1 120個 白熱灯 埋込灯 器具F3 9個 白熱灯 再利用 埋込灯 器具F1 34個 LEDダウンライト 埋込灯 器具D3 4個 白熱灯 ブラケットライト 器具E 26個 白熱灯 ブラケットライト 器具G 2個 白熱灯 ブラケットライト 器具H 48個 白熱灯 レセプタクル 器具F2 16個 LED非常照明 再利用 器具F4 1個 蛍光灯（埋込）再利用40W×1器具A1 4個 蛍光灯（埋込）再利用40W×2器具A2 70個 蛍光灯（埋込）再利用20W×3器具C2 27個 蛍光灯（埋込）再利用40W×6器具C1 8個 蛍光灯（埋込）再利用40W×8器具C3 2個 蛍光灯（露出）20W×1器具B3 8個 蛍光灯（露出）20W×1器具B6 5個 蛍光灯（露出）40W×1器具B1 78個 蛍光灯（露出）20W×2器具B4 3個 蛍光灯（露出）40W×2器具B2 54個 蛍光灯（露出）20W×4器具B5 1個 蛍光灯（埋込）10W×1器具D1 100個 蛍光灯（埋込）10W×1器具D2 54個 蛍光灯（埋込）20W×1器具A4 1個 蛍光灯（埋込）40W×1器具A1 9個 蛍光灯（埋込）40W×1器具A7 8個 蛍光灯（埋込）20W×2器具A5 8個 LED一体型ベースライト（埋込）器具A6 再利用 8個 蛍光灯（埋込）40W×2器具A2 163個 蛍光灯（埋込）20W×3器具C2 80個 蛍光灯（埋込）40W×3器具A3 16個 蛍光灯（埋込）40W×6器具C1 9個 蛍光灯（埋込）40W×8器具C3 2個 蛍光灯（吊下げ）40W×1器具B7 1個 蛍光灯（吊下げ）40W×2器具B8 21個 誘導灯 再利用 2個 誘導灯 再利用 1個 電話用アウトレット 再利用 1個 子時計 壁掛 再利用 1個 子時計 吊下げ 再利用 2個 スピーカー 埋込 再利用 67個 直列ユニット 中間 1個 直列ユニット 端末 1個 テレビカメラ １個 スポット型感知器 差動式 再利用 56個 煙感知器 再利用 30個 処分の細目明細は下記のとおりです。 プラスチック 876.0㎏ 鉄A 電線管等 163.0㎏ 鉄B 1,866.0㎏ ステンレス プルボックス等 31.0㎏ 電線 2.0kg ケーブル（低圧） 32.0kg |
| ２ | 内訳No11にてボックス類の大きさ細目詳細をご教授願います。 | ボックス類の詳細内訳は下記のとおりです。 アウトレットボックス 中四角D44ボンド共 47個 プルボックス300角×200ｄ鋼製 1個 プルボックス400角×200ｄ鋼製 1個 プルボックス1,250角×400ｄ SUS製 1個 プルボックス1,000角×300ｄ SUS製 2個 プルボックス1,100角×300ｄ SUS製 1個 プルボックス800角×400ｄ SUS製 1個 プルボックス400角×200ｄ SUS製 5個 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）