質問回答書

| 案件番号 | 5031000220 |
| --- | --- |
| 案件名 | 総合福祉会館電灯設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備・撤去費及び処分費の細目詳細をご教授願います | 撤去費 ＶＶＦケーブル1.6-3Ｃ 785ｍ ＶＶＦケーブル2.0-3Ｃ 921ｍ タンブラスイッチ1Ｐ15Ａ×1 1個 タンブラスイッチ1Ｐ15Ａ×2 1個 リモコンスイッチ1回路 8個 リモコンスイッチ2回路 9個 リモコンスイッチ4回路 2個 白熱灯 埋込 209個 蛍光灯 露出 20Ｗ×1 30個 蛍光灯 露出 40Ｗ×1 37個 蛍光灯 露出 40Ｗ×2 4個 蛍光灯 埋込 40Ｗ×1 1個 蛍光灯 埋込 40Ｗ×2 141個 蛍光灯 埋込 40Ｗ×3 70個 蛍光灯 埋込 コンパクト42Ｗ×4 3個 処分費 プラスチック 492㎏ 鉄Ｂ 1,164㎏ |
| ２ | 内訳ボックス類の細目詳細と数量をご教授願います。 | ボックス類 詳細 アウトレットボックス 中四角 D44 ボンド共 50個 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）