質問回答書

| 案件番号 | 5031000226 |
| --- | --- |
| 案件名 | 公園墓地受変電設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 撤去費・処分費の詳細内訳を御教授願います。 | 撤去費・処分費の内訳は下記のとおりです。 撤去費 CE ケーブル 8sq-3C 20.0ｍ CETケーブル22sq-3C 260ｍ 受配電盤(閉鎖型)7.2KV 12.5KA 1面 低圧盤 (閉鎖型)盤幅 800超過 1面 変圧器(6kV)単相 30KVA ﾓｰﾙﾄﾞ形 1台 変圧器(6kV)三相 50KVA ﾓｰﾙﾄﾞ形 1台 コンデンサ(6kV)三相20KVar 油入 1台 処分費 プラスティック 7.0 kg 鉄A (盤等) 1,965.0 kg ケーブル(低圧) 154.0 kg |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）