質問回答書

| 案件番号 | 5031000227 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立荻野小学校体育館電灯改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 撤去費・処分費の詳細内訳を御教授願います。 | ・撤去費 電線管 G28 5.0m 電線管 E31 36.0m プルボックス 300角×300d 1個 プルボックス 300角×300d、SUS 1個 IV電線 1.2mm 127.0m IV電線 1.6mm 1078.0m IV電線 5.5sq 36.0m VVFケーブル(管内) 1.6-3C 60.0m VVFケーブル(管内) 2.0-2C 321.0m VVFケーブル(管内) 2.0-3C 114.0m VVFケーブル(天井) 1.6-3C 161.0m VVFケーブル(天井) 2.0-2C 208.0m VVFケーブル(天井) 2.0-3C 261.0m CVケーブル 3.5sq-2C 96.0m CVケーブル 38sq-3C 58.0m MVVSケーブル 0.75-2C 59.0m タンブラスイッチ 1P15A 13個 タンブラスイッチ 1P15A、PL×1 1個 コンセント 2P15A×1 13個 コンセント カットリレー 1個 コンセント 屋外 1個 自動点滅器 1個 リモコンスイッチ 5L 1個 HID灯(B) 埋め込み250W 13個 HID灯(A) 直付け400W 20個 蛍光灯(露出)(H) 20W×1 6個 蛍光灯(露出) (E) 40W×1 3個 蛍光灯(露出) (F) 40W×1 3個 蛍光灯(露出) (G) 20W×2 1個 蛍光灯(露出) (C) 40W×2 4個 蛍光灯(埋込) (D) 40W×2 3個 誘導灯(J) B級 5個 体育館電灯分電盤 1面 マイクロホン用ジャック(中間) 2個 マイクロホン用ジャック(端末) 1個 スポット型感知器(取り外し再取り付け) 差動式 1個 ・処分費 プラスチック 219.00kg 鉄A 103.00kg 鉄B 224.00kg ステンレス 7.00kg ケーブル(低圧) 58.00kg |
| ２ | ボックス類の詳細内訳を御教授願います。 | ・アウトレットボックス 中四角、D54、ボンド共 4個 ・プルボックス 200角×150d、SPC 1個 ・プルボックス 250角×250d、SPC 1個 ・プルボックス 550角×550d、SPC 1個 ・プルボックス 300角×300d、SUS 1個 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）