質問回答書

| 案件番号 | 5031000254 |
| --- | --- |
| 案件名 | 西体育会館大体育室及び小体育室空調設備その他電気設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ボックス類のサイズ及び数量をご教授願います。 | ボックス類は以下の大きさを想定しています。 プルボックスSPC 200角×200ｄ 2個 300角×300ｄ 4個 プルボックス SUS WP 150角×150ｄ 5個 250角×200ｄ 1個 300角×300ｄ 5個 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）