質問回答書

| 案件番号 | 5031000029 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜１丁目公園管理用建物その他新築機械設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計内訳書P.17側面吸込金物について 参考にしているﾒｰｶｰ､単価などがあれば教えてください。 また、取付費は床排水金物などを流用しているのでしょうかお示しください。 | (株)ノーリツです。 取付費は公共工事積算基準の配管付属品(弁類)の人工を適用しています。 |
| ２ | 設計内訳書P.17 汽水分離器について 参考としているﾒｰｶｰ、単価などがございましたら教えてください。 また、取付費はなにを流用しているのでしょうかお示しください。 | (株)ノーリツです。 取付費は公共工事積算基準の配管付属品(弁類)の人工を適用しています。 |
| ３ | 設計内訳書P.19 底部吸込金物と吐出金物について、参考としているﾒｰｶｰ､金額があれば教えてください。また、取付費は床排水金物などを流用しているのでしょうかお示しください。 | (株)ノーリツです。 取付費は公共工事積算基準の配管付属品(弁類)の人工を適用しています。 |
| ４ | 別紙内訳No.1-2-3クリンプ金網の材質に ついて、屋外なのでSUS製とみております。他の材質であればお示しください。 | ステンレス製です。 |
| ５ | 設計図M-0012凡例・材料表で上水配管の（ピット内）HIVPの継手がねじ込み式管継手となっておりますが、接着接合が正と考えてよいですか。 | よろしいです。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）