質問回答書

| 案件番号 | 5031000029 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜1丁目公園管理用建物その他新築機械設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 図面番号：M101（別紙内訳№1-1-1） 室外機の機器表では、防振G（ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ）、 内訳書では、防振架台となっておりますが、 どちらで見ればよろしいでしょうか。 | 防振架台とします。 |
| ２ | 図面番号：M101（別紙内訳№1-1-1） 天吊り室内機で、防振Gと記載ありますが、 防振ﾊﾝｶﾞｰあるいは、防振吊りが必要でしょうか。 | 必要です。 |
| ３ | 図面番号：M208～209（別紙内訳№1-3-2） 冷媒用歩廊ラックとは、歩行用として考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| ４ | 図面番号：M305（別紙内訳№2-2-2） 厨房用ﾌｰﾄﾞが内訳では、二重ﾌｰﾄﾞとなっておりますが、箱型でよろしいでしょうか。 また、ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの大きさご指示願います。 | 二重フードです。グリスフィルターの大きさはメーカー仕様によります。 |
| ５ | 図面番号：M801 ﾊﾟﾙｽ式量水器に付属される受信機（ｶｳﾝﾀｰ） は、本工事に含まれるかご指示願います。 | 含まれます。 |
| ６ | 見積細目内訳7、11 側面吸込金物と底部吸込金物は、ﾒｰｶｰあるいは、型番等が分かればご指示願います。 | (株)ノーリツです。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）