質問回答書

| 案件番号 | 5031000324 |
| --- | --- |
| 案件名 | リサイクルプラザ空調設備第1期改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 足場損料,脚立足場は改修で良いですか。 | 建築工事標準市場単価表に記載の単価を採用しております。 |
| ２ | 付帯工事,養生・整理清掃後片付けの内部改修は,個別改修で宜しいでしょうか> | そのとおりです。 |
| 3 | 建築工事,撤去処分の発生材積込運搬, 発生材処分の距離・種類・数量等がありません。 | 距離：23.0km以下 種類：混廃（ボード類代入） 数量：2.1m3 |
| ４ | 建築工事,天井改修の軽量鉄骨天井下地のふところは,いくつでしょうか。 | 廊下及び管理事務室が3.27m、医務室が3.77mです。 積算は、建築改修工事標準市場の1.5m以上3.0m未満を準用しております。 |
| ５ | 建築工事,天井改修の開口補強900角4か所 内訳ですが点検口600角開口補強が内訳に ありません,900角ではなく600角の間違いですか。 | 開口補強900角については、空調機屋内用として計上しております。点検口600角の開口補強については、見込んでおりません。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）