質問回答書

| 案件番号 | ５０３１０００１２０ |
| --- | --- |
| 案件名 | 八幡ハイムE棟外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 単価区分は執務並行改修でよろしいですか。 | 執務並行です。 |
| ２ | 4)既存鉄鋼面細幅物塗装のm2に対する係数をご教示お願いします。 | ㎡単価から係数を用いた算出は行っていません。 |
| ３ | 5)電気設備 撤去費及び処分費の細目詳細をご教示お願いします。 | 撤去費 ・電線管 G22 1.0m ・電線管 E19 4.0m ・IV電線 2.0mm (再使用) 6.0m ・VVFケーブル 2.0-3C (再使用) 3.0m ・同軸ケーブル 7C-2V 5.0m ・タンブラスイッチ 1P15A×1 1個 ・自動点滅器 1個 ・白熱灯 埋込灯(仮設) F 1個 ・白熱灯 埋込灯 F 1個 ・白熱灯 ブラケットライト(仮設) E 1個 ・白熱灯 ブラケットライト E 1個 ・蛍光灯(露出) (仮設) 20W×1 A,B,C 101個 ・蛍光灯(露出) 20W×1 A,B,C 101個 ・LED照明(露出) 20形 B (再使用) 2個 ・蛍光灯(埋込) (仮設) 20W×3 D 3個 ・蛍光灯(埋込) 20W×3 D 3個 ・アンテナ素子 2段 1個 ・アンテナマスト 屋上 1個 ・スポット型感知器 定温式 14個 処分費 ・プラスチック 4.0kg ・鉄A 7.0kg ・鉄B 134.0kg ・ステンレス 48.0kg |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）