質問回答書

| 案件番号 | 5031000211 |
| --- | --- |
| 案件名 | 長井海の手公園放送設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |

| １ | 撤去工事 1式の細目内訳を教えてください。 | CVVケーブル 5.5-2C 1,575.0ｍ CVVケーブル 5.5-3C 5,204.0ｍ CVVケーブル 5.5-6C 611.0ｍ CVVケーブル 5.5-8C 588.0ｍ CVVケーブル 5.5-12C 1,199.0ｍ HP，AEケーブル 1.2-3C 203.0ｍ スピーカー ホーン 40個 スピーカー ホーン 取外し 11個 非常業務放送兼用架 ラック型アンプ 1面 トイレ呼出表示器 15窓用 1面 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 処分費 1式の細目内訳を教えてください。 | プラスチック 4,666.00㎏ 鉄B 120,0㎏ |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）