質問回答書

| 案件番号 | 5031900140 |
| --- | --- |
| 案件名 | 平作地区配水管布設工事（２０２１の２） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 第105号代価表について舗装工（人力施工）積算基準（令和３年度必携第2編1－1－8）参照しても、仕上がり厚み100㎜はありません（最高70㎜まで）県土木の基準ではありませんか？ | 第105号代価表の舗装工（人力施工）は、局独自の歩掛りで令和３年度水道事業実務必携及び、土木工事標準積算基準書によるものではありません。 局独自の歩掛りのため、人工を公表いたします。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）