質問回答書

| 案件番号 | 5031900140 |
| --- | --- |
| 案件名 | 平作地区配水管布設工事（２０２１の２） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 第124号代価表 振動ﾛｰﾗ運転 1日当りの軽油数量について、水道実務必携ですと3リッターとなり県土木仕様ですと2リッターとなっておりますが、どちらを採用としておりますでしょうか。 | 第124号代価表の作り込みは、令和３年度水道事業実務必携によるものです。 |
| ２ | 第125号代価表 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 1日当りのガソリン数量について、水道実務必携ですと5リッターとなり県土木仕様ですと3リッターとなっておりますが、どちらを採用としておりますでしょうか。 | 第125号代価表の作り込みは、令和３年度水道事業実務必携によるものです。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）