質問回答書

| 案件番号 | 5031000039 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜1丁目公園内建築物等解体工事その2 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 数量内訳書記載の単価等の採用根拠で備考欄に②と記載されている刊行物について、採用月は原則、設計時の最新月とありますが、これは令和3年4月と理解してよろしいですか。 | 令和３年３月単価を採用しております。 |
| ２ | キャスターゲートの存知期間をご教示ください。 | 153日間を想定しております。 |
| ３ | 共通費を算出する際に、科目内訳1. 7）機械設備解体および8）給排水管閉塞工事は機械設備、1. 9）電気設備解体は電気工事の共通費率を用いて算出するものとしてよろしいですか。 | 7）機械設備解体、8）給排水管閉塞工事および9）電気設備解体の共通仮設費は１％、現場管理費は２％、一般管理費は公共建築工事積算基準による比率に基づいて算出しています。 |
| ４ | 1.8)給排水管閉塞工事の内訳の中で、（舗装撤去工）舗装版切断、殻運搬処理・（路面復旧工）殻運搬処理が運搬と処分が一式計上されていると思われます。共通費を算出する際の処分費をご教示願います。 | （舗装撤去工）舗装版切断、殻運搬処理、（路面復旧工）殻運搬処理は一式とし、共通仮設費は１％、現場管理費は２％、一般管理費は公共建築工事積算基準による比率に基づいて算出しています。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）