質問回答書

| 案件番号 | 5041900159 |
| --- | --- |
| 案件名 | ２工区長浦排水区雨水管布設替工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 平面図では土留壁(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工)φ300の施工位置と家屋の距離がかなり近接しているように見えます。積算協力をされた業者による現地確認の上、工法の選定がされていますか。 | 積算協力業者による現地確認の上、現場条件に適した工法を選定しています。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）