質問回答書

| 案件番号 | 横須賀市契約公告第0077号 |
| --- | --- |
| 案件名 | 北下浦市民プラザ渡り廊下防水改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 工事費積算の条件は全館無人改修と考えて良いですか？ | 工事費積算の条件は、全館無人改修ではなく執務並行改修です。 |
| ２ | 工事費に建築工事と電気設備工事がありますが、共通費の計算はそれぞれ別に計算すると考えて良いですか？ | そのとおりでよろしいです。 |
| ３ | 共通仮設費（積上）のキャスターゲートについて、建設物価、積算資料及び建築施工単価、建築コスト情報には該当するキャスターゲートの賃料の記載がありません、また、組立て解体手間についても公共工事標準単価積算基準には記載がありません。設計で採用している積算方法をご指示ください。 | キャスターゲートについては刊行物を比較した単価を採用しています。（単価は組立て解体手間を含んでいます。） 184日分のうち、180日分については刊行物に掲載されている単価を採用し、残りの日数分については刊行物に掲載されている単価をもとに１日あたりの単価を算出し、180日分の単価に加算しています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）