質問回答書

| 案件番号 | 5041000015 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜改良アパートG棟ほか2棟耐震補強工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 工事費積算の条件は執務並行と考えて良いですか？ |  |
| ２ | 工事費に建築工事と機械設備工事がありますが、共通費はそれぞれ別に計算すると考えて良いですか？ |  |
| ３ | 工事費内訳書の共通仮設費（積上）について、明細内訳書に共通仮設費（積上）1式とあり、備考欄に別紙00-0016と記載がありますが、共通費別紙明細00-0016には名称、数量とも記載がありません。設計で見込んでいる項目及びその数量をご指示ください。 |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）