質問回答書

| 案件番号 | 5041000042 |
| --- | --- |
| 案件名 | 逸見行政センター外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計で見込んでいる改修方法は執務並行と考えて良いですか？ | 貴見の通りです。 |
| ２ | 機械設備工事 別紙明細00-0031機器据付の「鉄骨架台 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共」について、鉄骨部材の断面寸法、架台の大きさ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの本数その他、工事金額を算出できる具体的な詳細をご指示ください。 | 鉄骨部材は１組で２本必要で、断面寸法、架台の大きさについては図面通りH形鋼H100*100長さ1900mmです。 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの本数も図面通り鉄骨部材１本につきM10×8本です。 溶融亜鉛メッキは最も付着量の低い2種HDZ35 無加工品です。 その他は、H形鋼穴あけ、普通ﾎﾞﾙﾄ締付をボルト本数分、鉄骨機械運転(ﾄﾗｯｸ) 普通用 4t積を３組で１日分計上しています。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）