質問回答書

| 案件番号 | 5041000083 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立鷹取小学校外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内訳書P17 耐候性塗料塗り 既存鉄部 細幅 工程B種 下地調整RB種 仕上1級 （フッ素）の単価は㎡単価に係数を乗じたものを採用していますか。 その場合、係数は0.4でしょうか。 | 0.4を乗じたものを採用しています。 |
| 2 | 内訳書P17 耐候性塗料塗り 既存鉄部 工程B種 下地調整RB種 仕上1級 （フッ素）の単価は鉄鋼面、亜鉛メッキ鋼面どちらの単価を採用していますか。 | 鉄鋼面を採用しています。 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）