質問回答書

| 案件番号 | 5041000091 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立大楠中学校体育館建具改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 設計で見込んでいる改修方法は執務並行と考えて良いですか？ |  |
| 2 | 内訳書P13 鋼製戸撤去 枠共 集積共 の設計の積み上げの歩掛単価は片開き戸を採用していますか。それとも両開き戸を採用していますか。 |  |
| 3 | 内訳書P13 建具周囲はつり 集積共 の設計の積み上げの歩掛単価はRC15㎝を採用していますか。それともRC20㎝を採用していますか。 |  |
| 4 | 内訳書P15 錆止め塗料塗り 鉄鋼面（屋内外）細幅 工程C種 塗料A種 現場2回塗り 下地調整RB種（塗替え面）の設計の積み上げ単価は㎡単価に係数0.4掛けたものを採用していますか。 違う場合、詳細を教えてください。 |  |
| 5 | 内訳書P22 DP塗り 新規鉄部 細幅 工程A種 仕上（1級 フッ素）下塗り別途の設計の積み上げ単価は㎡単価に係数0.4を掛けたものを採用していますか。 違う場合、詳細を教えてください。 |  |
| 6 | 内訳書P23 コンクリート打設手間 ポンプ圧送（2回）1式の設計で積み上げている単価の詳細を教えてください。 |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）