質問回答書

| 案件番号 | 5041000101 |
| --- | --- |
| 案件名 | 南体育館大体育室天井改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科目別の内装改修工事において共通仮設費の区分を一般工事以外で算定している項目はありますか。 | 一般工事以外で算定している項目はありません。 |
| 2 | 科目別の鉄骨工事において共通仮設費の区分を一般工事以外で算定している項目はありますか。 | 一般工事以外で算定している項目はありません。 |
| 3 | 内部仕上足場（手すり先行方式）枠組棚足場階高9.1ｍ以上10.8ｍ未満 240日の単価の丸目は10円単位を四捨五入していますか、1円単位を四捨五入していますか。 | 単価の端数処理を行う場合は、四捨五入とし有効上位３桁としています。ただし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位としています。（公共建築工事積算基準等資料第４編第１章の１及び１(４)イ参照） |
| 4 | 内訳書P14 EP塗り改修仕様 ボード面 工程B種（一般）下地調整RB種（塗替え面） 65.2㎡の単価は公共建築工事積算基準等資料を採用していますか、それとも公共建築工事積算研究会参考歩掛りを採用していますか。 | 単価は、公共建築工事標準単価積算基準、及び、公共建築工事積算基準等資料に基づき算定しています。 また、上記基準に無い歩掛り等については、営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り、公共建築工事積算研究会参考歩掛り、営繕積算システム等開発利用協議会参考資料を使用しています。 |
| 5 | 内訳書P14 EP塗り改修仕様 コンクリート面 工程B種（一般）下地調整RB種（塗替え面） 30㎡の単価は公共建築工事積算基準等資料を採用していますか、それとも公共建築工事積算研究会参考歩掛りを採用していますか。 | ４の回答と同じです。 |
| 6 | 内訳書P15 鉄鋼面 EP-G塗り改修仕様 スピーカー取付架台廻り 工程B種 錆止工程C種 現場2回塗り 水系さび止め 下地調整RB種（塗替え面） 134㎡の単価は公共建築工事積算基準等資料を採用していますか、それとも営繕積算システム等開発利用協議会参考資料を採用していますか。 | ４の回答と同じです。 |
| 7 | 内訳書P15 亜鉛めっき面 EP-G塗り改修仕様 鋼製建具 工程B種 錆止工程A種 現場1回塗り 水系さび止め 下地調整別途（新規面） 72.5㎡の単価は公共建築工事積算基準等資料を採用していますか、それとも営繕積算システム等開発利用協議会参考資料を採用していますか。 | ４の回答と同じです。 |
| 8 | 内訳書P15 亜鉛めっき面 EP-G塗り改修仕様 鋼製建具 工程B種 錆止工程C種 現場1回塗り 水系さび止め 下地調整別途（塗替え面） 37.2㎡の単価は公共建築工事積算基準等資料を採用していますか、それとも営繕積算システム等開発利用協議会参考資料を採用していますか。 | ４の回答と同じです。 |
| 9 | 内訳書P15 EP-G塗り改修仕様 SS2戸袋内コンクリート面 工程B種（一般）下地調整RB種（塗替え面） 4.1㎡の単価は公共建築工事積算基準等資料を採用していますか、それとも公共建築工事積算研究会参考歩掛りを採用していますか。 | ４の回答と同じです。 |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）