質問回答書

| 案件番号 | 5041000151 |
| --- | --- |
| 案件名 | （仮称）動物愛護センター別棟新築工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 機械設備工事 衛生設備の項目で衛生スリーブ 10％とあり、単位の表記が％になっていますが、か所の間違えでしょうか？ | 間違いではありません。公共建築工事積算基準により、配管工事の工事費に対し、率にて計上しています。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）