質問回答書

| 案件番号 | 5041000190 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜ハイムA棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設工事 開口部補強の仕様はどのように設計されておりますか。詳細をご教授願います。 | 開口部養生・補強ですが、通常の養生防護棚とは別に居住者が足場を往来する直上部分について単管等で庇を作つくり上部からの落下防止対策する設計です。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）