質問回答書

| 案件番号 | 5041000190 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜ハイムA棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設 開口部養生の積算は何を用いているのでしょうか。 | 積算資料ポケット版マンション修繕編の開口部養生を用いて積算しています。 |
| ２ | 直接仮設 仮設材運搬 内部仕上足場 脚立の項目は平屋、それとも何階で積算をしていますか。 | 内部仕上げ足場は、平屋建て、脚立は７階で積算をしています。 |
| ３ | 外壁改修、改修の項目の給排気ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ ポリウレタン系 径180㎜程度 2成分系 既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去含む と、ありますが、積算は何を用いているのでしょうか。 | 積算資料ポケット版マンション修繕編の給排気ベンドキャップ回りシーリングを用いて積算しています。 |
| ４ | 外壁改修、改修の項目の手摺根本廻りｼｰﾘﾝｸﾞ ポリウレタン系 角：辺50㎜程度 既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去含む と、ありますが、積算は何を用いているのでしょうか。 | 積算資料ポケット版マンション修繕編の手すり根元回りシーリングを用いて積算しています。 |
| ５ | 塗装改修 錆止め塗料塗りとありますが、工程何種塗料何種ですか。塗り替え面の場合はC種とありますがどうなのでしょうか。また、変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰとありますが、亜鉛めっき鋼面ということでしょうか。 内訳には既存鉄鋼面とありますが、亜鉛メッキ鋼面の場合、すべての工程が亜鉛めっき鋼面の工程になるのでしょうか。 | 工程Ｃ種で変成エポキシ樹脂プライマーを使用します。 図面及び内訳の記載が工程Ｂ種となっているため修正いたします。 鋼製面に変成エポキシ樹脂プライマーを使用します。工程は鋼面の工程になります。 |
| ６ | 防水改修 改修 伸縮目地撤去・充填 ポリウレタン系ｼｰﾘﾝｸﾞ充填とありますが、巾等詳細がわかりません。ご指示お願いします。 | シーリングのサイズは20×20として設計しています。 |
| 7 | その他改修 改修 避難ステッカー張り アルミ箔製W400*H150とありますが、どちらに記載されているのでしょうか。 | 積算資料ポケット版マンション修繕編の隣戸避難板取替えの避難表示シール貼を用いて積算をしています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）