質問回答書

| 案件番号 | 5041000190 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜ハイムＡ棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設の開口部養生３ヶ所とあります。 壁の養生ですか。ガードフェンスで170日と考えて良いですか。 |  |
| ２ | 直接仮設の内部足場の脚立足場は、「内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 供用日数30日 転用率0.29」で良いですか。 |  |
| ３ | 防水改修の「伸縮目地撤去・充填」は、伸縮目地撤去＋ポリウレタンシーリング充填でシーリングの大きさは、20*10で良いですか。 |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）