質問回答書

| 案件番号 | 5041000190 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜ハイムＡ棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設の細目別内訳開口部養生について材質は何で考えておりますか。また、高さは記載があるのですが、養生面積はどのくらいになりますか。下地の材質は何になりますか。 | 開口部養生ですが、通常の養生防護棚とは別に居住者が足場を往来する直上部分について単管等で庇を作り、上部からの落下防止対策として設計しています。足場の開口２スパンの長さを記載しています。 |
| ２ | 避難ステッカー（アルミ箔）の単価について使用単価はどこに記載されておりますか。 | 積算資料ポケット版マンション修繕編の隣戸避難板取替えの避難表示シール貼を用いて積算をしています。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）