質問回答書

| 案件番号 | 5041000218 |
| --- | --- |
| 案件名 | 明浜改良アパートＡ棟ほか１棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書 P12.13 既存塗膜及び下地劣化部の除去 一般外壁、上裏 高圧水洗工法(図面仕上表30MPa程度以上)と記載がありますが、既存塗膜も劣化部の除去でよろしいのでしょうか。積算は何を用いているのでしょうか。 | ご質問のとおり、既存塗膜及び下地調劣化部の除去になります。建築施工単価及び建築コスト情報の高圧水洗工法を用いて積算しています。 |
| ２ | 内訳書 P12.13 既存塗膜剥離 階段室内壁 剥離剤併用手工具ｹﾚﾝと記載がありますが、既存塗膜及び下地は全面剥離と考えてよろしいのでしょうか。積算は何を用いているのでしょうか。 | ご質問のとおり、既存塗膜及び下地は全面剥離になります。積算資料ポケット版マンション修繕編の剥離を用いて積算しています。 |
| ３ | 内訳書 P12.13 水洗い・清掃 基礎 水洗い工法 デッキブラシと記載がありますが、積算は何を用いているのでしょうか。 | 建築施工単価及び建築コスト情報の水洗い工法を用いて積算しています。 |
| ４ | 内訳書 P29.31 養生の外壁改修、防水改修の積算は何を用いているのでしょうか。 | 建築工事標準市場単価表を用いて積算しています。 |
| ５ | 内訳書 P30.32 整理清掃後片付けの外壁改修、防水改修の積算は何を用いているのでしょうか。 | 建築工事標準市場単価表を用いて積算しています。 |
| ６ |  |  |
| 7 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）