質問回答書

| 案件番号 | 5041000218 |
| --- | --- |
| 案件名 | 明浜改良アパートＡ棟ほか１棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書 P17.18 塗装改修 改修の項目で下地調整 既存ｱﾙﾐ面RB種とありますが、積算は何を用いているのでしょうか。 | 建築改修工事標準市場単価表を用いています。 |
| ２ | 内訳書 P17.18 塗装改修 改修の項目で錆止め塗料塗り 既存ｱﾙﾐ面 変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰとありますが、積算は何を用いているのでしょうか。 | 建築施工単価の錆止め塗装塗りを用いて積算しています。 |
| ３ | 内訳書 P17.18 塗装改修 改修の項目でDP塗装 既存ｱﾙﾐ面 C種 3級とありますが、積算は何を用いているのでしょうか。 | 建築施工単価及び建築コスト情報の耐候性塗料塗りを用いて積算しています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |
| 7 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）