質問回答書

| 案件番号 | 5041000218 |
| --- | --- |
| 案件名 | 明浜改良アパートＡ棟ほか１棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書 P25.26 発生材処理 (積込 発生材積込運搬 6.0㎞以下 石綿含有成形板 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ 人力積込) (処分 発生材処分 石綿含有成形板)とありますが、撤去の項目に石綿含有の物がありません。また、石綿用の養生、整理清掃後片付け等も内訳の項目に見当たりません。 | 図面に記載があるとおり、バルコニー隔板が石綿含有成形版です。当該成形版はビス固定で、切断、破砕をしない取外しが可能であり、石綿用の養生、清理清掃後片付けは、積算していません。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |
| 7 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）