質問回答書

| 案件番号 | 5041000218 |
| --- | --- |
| 案件名 | 明浜改良アパートＡ棟ほか１棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特記仕様書の4)塗装・ｼｰﾘﾝｸﾞ・その他の項目に、外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞの施工及び塗装をするため、既存窓手すり及び網戸、隔板の取外し再取付を行うこと。と、ありますが、内訳書には網戸、隔板の取外し再取付の項目がありません。 | 本工事では、外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞの施工及び塗装をするため、既存隔板の取外し再取付を行わない設計です。また、網戸は設置されていません。特記仕様書を修正します。 |
| ２ | 養生と整理清掃後片付けの単価は建築工事標準単価表の新営を採用していますか？ それとも改修を採用していますか？ 新営の場合は一般と小規模・複雑のどちらを採用していますか。 | 養生と整理清掃後片付け共に新営の一般を採用しています。単価及び共通費等に関する事項を修正します。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |
| 7 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）