質問回答書

| 案件番号 | 5041000234 |
| --- | --- |
| 案件名 | 浦賀行政センター集会室天井改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設・内部仕上足場・枠組棚足場4.5カ月とありますが、何日で見ればよろしいでしょうか。 | 135日です。 |
| ２ | 発生材処理・撤去材運搬の金属くずと混合廃棄物(安定型)とありますが、何を代用していますか。 | 石こうボード類を代用しています。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）