質問回答書

| 案件番号 | 5041900085 |
| --- | --- |
| 案件名 | 逸見高区配水池電気室修繕工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設の外部足場・養生シート類の設置期間をお教え下さい。 | 外部足場の設置期間は５５日間です。養生シール類の設置期間は４５日間です。 |
| ２ | ２）外壁改修・その他 格子改修 既存取外し・再取付の１箇所あたりの単価を教えて下さい。 | 格子改修の１か所は、取外しは労務単価の普通作業員で０．１５人工です。再取付も同じ労務単価の普通作業員で０．１５人工です。 |
| ３ | 別紙内訳No.6 発生材積込運搬の項目の、運搬距離・DID区間の有無・運搬車種を教えて下さい。 | 運搬距離は、１０．５ｋｍ以下の距離でＤＩＤ区間は有り、運搬車種は２ｔ車です。 |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）