質問回答書

| 案件番号 | 5043000183 |
| --- | --- |
| 案件名 | 公園照明灯修繕 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ランプ取替工HF300W水銀ランプについて 水銀灯はどのメーカーも生産終了しているので入手困難となっているが、基本的にセラミックメタルハライドランプに交換と考えて良いか。 | その通りです。 |
| ２ | ランプ破損防止カバー取付工について ガードフレーム型灯具に用いる保護カバーとあるが、どのような材料なのか。メーカーには生産終了と言われているので、過去にどういった対応を取ったのか教えて頂きたい。 | ステンレス素材の金網状のカバーで、投石による球割れを防止していました。 市場からの調達や受注業者に在庫があり対応していましたが、事前に承認を得たうえでの同等品による対応は可能としています。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）