質問回答書

| 案件番号 | 5041000235 |
| --- | --- |
| 案件名 | 浦賀行政センター集会室天井改修電気設備工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 撤去費において 既設電灯盤L-3が含まれてないと 思いますがご確認下さい。 | 項目「分電盤新設 L-3 1面」の価格に含まれています。 詳細は、図面2/8右上の四角枠「埋込分電盤(L-3)の改修」内容に表記があります。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）