質問回答書

| 案件番号 | 5043900206 |
| --- | --- |
| 案件名 | 武山高区配水池太陽光発電システム |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 機器仕様のパワーコンディショナにおいて自立運転時：4.0kVAと記載ございますが蓄電池を設けないとなるとハイブリット型パワーコンディショナを想定されますでしょうか？ | そのとおりです。 |
| ２ | 建屋への設置方法ですがこちらは陸屋根かと思いますがアンカー工法もしくはアンカーレス工法など指定は特にございませんでしょうか？ | 指定はございません。 |
| ３ | 今回はFITを活用されるとの事ですが現在建物への受電は低圧連系されてるとのご認識で宜しかったでしょうか？（キュービクルは無いとの見解です） | 宜しいです。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）