質問回答書

| 案件番号 | 5041000040 |
| --- | --- |
| 案件名 | 本庁舎 2 号館空調設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 付帯工事に記載ある「仮設暖房（ファンヒーター）は、灯油をヒーターに日々入れる 作業は、利用者側で実施していただけますでしょうか。 | 利用者側で実施します。 |
| ２ | P16付帯工事の「空調機・送風機廻り足場」は、どういった種類の足場で見ておりますか。 | シャフト内足場で積算しております。 |
| ３ | 閉庁日は、土日祝という認識でよろしいでしょうか。また、夜間作業は見込んでおりますでしょうか。 | 閉庁日は、土日祝日です。夜間作業は見込んでおりません。 |
| ４ | 5・6階の工事は、閉庁日と施工条件に明示しておりますが、この部分の工事単価に関しては、「無人改修」で見ておりますか。 | 無人改修ではなく執務並行改修で見ております。 |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）